附件1

海南省建设工程安全文明施工费内容

1.安全施工费

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全警示牌、标语 | 1.危险处设置警示牌 2.设置安全标语 |
| 2 | 危险处防护措施 | 一、安全防护 （一）临边防护 1.基坑临边防护 2.建筑与外架间防护 3.楼层悬挑外挑网 4.楼梯临边防护 5.材料堆场隔离防护 6.地下连续墙导墙防护 7.渣土池防护 8.盾构隧道人行通道、平台、开仓气体检测防护 9.矿山法施工便道、台架及台车防护 （二）洞口防护 1.洞口防护 2.电梯井口临边防护 3.人工挖孔桩桩口防护 4.后浇带防护 5.竖向洞口防护 6.防滑措施 （三）临边及洞口防护动态管理 二、施工外立面防护 三、安全通道及作业防护棚 1.钢筋加工棚（钢筋集中加工场） 2.木工加工棚 3.配电箱防护棚 4.安全通道、施工电梯防护棚 5.泥浆池与泥浆防护棚 6.搅拌站防护 7.管片防护棚 8.竖井厂棚 9.隧道工程风管、水管防护 10.基坑防护棚 11.隧道通风降温设施 四、高处作业防护 1.移动式操作平台 2.钢筋工程高处作业 3.模板工程高处作业 4.高处动火作业 5.幕墙工程高处作业 6.钢结构工程高处作业 7.吊篮高处作业 五、起重机械防护 六、消防安全 1.消防栓与消防管网 2.消防水泵 3.消防器材 4.微型消防室 5.吸烟休息室 6.液化气瓶存储间 7.易燃易爆品管理 8.集中充电房与集中开水房 七、外电防护 八、人车分流及交通引导 |
| 3 | 作业人员职业健康管理及安全防护 | 1.安全帽、安全带、反光衣、防滑鞋、工作手套等劳保防护用具 2.安全防护用品购置、检测和保养支出 3.作业人员体检费用 |
| 4 | 安全培训、教育及检测 | 1.安全教育培训 2.特种设备检验检测 3.应急管理，包含应急体系、应急储备、应急演练、应急响应 4.危险性较大项目论证 5.起重吊装警戒措施 6.班前讲评台 7.安全培训室、体验馆和体验设施 |
| 5 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出 | 1.应急照明、通风、逃生、抽水设备以及锹镐铲、千斤顶等防洪、防坍塌、防山体落石、防自然灾害等物资设备 2.急救药箱、器材及通讯设备 3.应急救援设备、器械救生衣、圈、船等 4.各种消防设备和器材 5.其他救援器材、设备 6.安全应急救援预案措施及预案演练支出 |
| 6 | 开展重大危险源和事故隐患的评估、监控和整改支出 | 1.超前地质预报、自然灾害预警 2.重大风险源辨识与评估 3.重大事故隐患监控与整改 4.火工品运输、储存、使用时安全管理、监控、防护费用 5.施工便桥安全检测、评估费用 6.其他重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出 |
| 7 | 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出 | 1.聘请专家参与安全检查和评价 2.各级安全生产检查、督导与召开安全生产专题会议3.安全生产咨询 |

2.文明施工费

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识标牌 | 八牌两图（以及其他规定的标示图牌）、导向标、安全标志、场内交通引导标志、现场围挡墙面美化（包括内外墙面粉刷、刷白、宣传标语、宣传图画等）、压顶装饰 |
| 2 | 现场围挡 | 1.办公及生活区围挡制作、安装、美化及拆除 2.与外部环境隔离而设置的施工临时围挡 |
| 3 | 场地硬化 | 1.场地铺筑硬化材料、维护及拆除 2.场地绿化 3.保持现场整洁 |
| 4 | 材料堆放 | 1.保持材料堆放有序 2.易燃易爆有毒有害物品分类存放 |
| 5 | 环境卫生管理 | 1.病媒生物消杀 2.食堂卫生措施 3.防暑降温措施 4.施工现场建筑废弃物的分类收集和就地资源化利用 5.医疗急救用品 |
| 6 | 生活区布置 | 住宿、文娱、食堂、茶水间、医务室、卫生间、淋浴等设施设置 |
| 7 | 物业管理费用 | 项目聘请专业物业管理团队的相关费用 |

3.环境保护费

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工污废水处理 | 施工污水、废水、生活污水、废水等污水沉淀池、隔油池、化粪池等处理回用设施的建设、维护、管理及拆除 |
| 2 | 施工车辆清洗设备 | 洗车槽、车辆自动冲洗设备和沉淀过滤设施、排水沟及清淤、现场保洁等 |
| 3 | 工地现场及周边道路降尘 | 1.配置自动喷雾、移动雾炮机、水车喷洒、高压水枪等降尘设备 2.实施洒水降尘方案 3.场地和道路硬化或使用抑尘剂 |
| 4 | 料堆防尘 | 1.水泥、砂石、建筑废弃物等易扬散的料堆表面全部覆盖 2.洒水或其他除尘措施 |
| 5 | 裸土及易起尘物料全覆盖 | 1.裸露土采取覆盖、固化或绿化等措施 2.采用隔离、洒水等降尘措施 |
| 6 | 施工噪声防治 | 土方开挖、桩基础施工、主体工程混凝土浇灌等主要噪声源设备安装隔音罩（帘）等降噪消声设施 |

4.临时设施费

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临时建筑 | 大门及附属设施、门卫岗亭、办公用房、生活用房、施工用房、旗台等临时建筑的建设（含基础）、维护及拆除 |
| 2 | 现场临时用电设施 | 现场电源接入点之后的临时用电设备、设施、配电室及配电线路等安装、维护及拆除 |
| 3 | 现场临时用水、排水设施 | 现场施工供排水连接点之后的临时用水、排水及消防设备、设施和管线安装、维护及拆除 |
| 4 | 智慧工地 | 1.车辆进出管理设施 2.实名制管理 3.视频监控 4.扬尘噪音监控 5.电子信息公示牌 6.建筑废弃物监管 7.塔吊监控系统 8.危险源监测 9..住房和城乡建设主管部门规定的其他信息化内容 |
| 5 | 施工用房租赁 | 部分项目不具备临时建筑建设条件，租赁已建成建筑进行办公、生活场所的 |

注：上述未尽内容及具体做法见《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）《海南省建设工程文明施工标准》（DBJ 46-07-2022）等现行国家、行业和地方标准规范要求。